ИНСТРУКЦИЯ

по эвакуации при пожаре

1. Сообщить об обнаружении пожара в пожарную службу по телефону 101, или по телефону экстренной связи (с мобильного телефона) – 112. При этом необходимо указать:

- точный адрес объекта (Катаева, 68),

- наименование объекта (ГУ СОПШДО № 17),

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной службы,

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре (57-08-71,  57-08-64,  57-08-56).

2. Сообщить о пожаре директору школы, ответственному лицу.

3. Через систему пожарной сигнализации, громкой связи, тремя звонками или иным способом оповестить о пожаре лиц, находящихся в здании.

4. При наличии угрозы людям  принять все возможные меры к их спасению. Открыть окна, двери, не запирая их на замок, Выключить и обесточить от электросети все технические средства и осветительные приборы.

5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из помещений этажа.

6. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с размещенной на них инструкцией применения.

7. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем местонахождении сообщить по телефонам 101 или 112.

8. Встретить пожарные подразделения.

9. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию: об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых  по ликвидации пожара и эвакуации, о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под напряжением, ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества, баллоны с газами и т.п.)

10. Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

11. При необходимости вызвать скорую помощь.