УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

______________В.А.Еленич

«___» __________2018г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности СОШ №29

на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации в школе | Постоянно | Аубакирова М.М. Досанова Р.С. |
| 2 | Издать приказ о назначении отвественных за противопожарное состояние зданий и помещений | август 2018 год | Еленич В.А. |
| 3 | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП) | сентябрь 2018 год | ЗДВР |
| 4 | Продолжить работу по изучению с работниками учреждения «Правил пожарной безопасности» | 1 раз в год | Еленич В.А. Аубакирова М.М. Досанова Р.С. |
| 5 | Проводить с учащимися занятия по «Правилам пожарной безопасности» согласно программе | 1 раз в четверть | Классные руководители |
| 6 | Проводить с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в четверть | Классные руководители |
| 7 | Организовать инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале | 2 раза в год | Директор, ответственный за пожарное состояние школы |
| 8 | Провести практическое занятие с обучающимисяч и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1раз в четверть | Еленич В.А. |
| 9 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безхопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | Постоянно | Нартбаев Е.К. Классные руководители |
| 10 | Оборудовать запасные выходы из здания учрежденния легко открывающимися запорами и обозначить их светящимися табло сети аварийного осевщения, указательными знаками | Постоянно | Аубакирова М.М. |
| 11 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | Ежемесячно | Аубакирова М.М. Обслуживающий персонал |
| 12 | Систематически очищать территориют учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории | Постоянно | Еленич В.А. Аубакирова М.М. |
| 13 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей идругих легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей | Постоянно | Еленич В.А. Аубакирова М.М. |